平卫环报【2020】03号

关于平顶山尖峰眼科医院有限公司眼科医院项目环境影响报告表的批复意见

平顶山尖峰眼科医院有限公司：

你单位报送的由济源蓝天科技有限责任公司编制的《平顶山尖峰眼科医院有限公司眼科医院项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我区网站公示期满，按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经局长办公会议集体研究同意，批复如下：

一、平顶山尖峰眼科医院有限公司眼科医院项目位于平顶山市卫东区建设中路北30号院，项目租用原平顶山市交通局的闲置办公楼（6层）进行建设运营。项目占地3022㎡，总建筑面积为5872㎡，项目主要由一栋6层综合楼组成：一层主要设置门诊、收费室、治疗室、药房、试戴室、监察室、餐厅；二层主要设置检查室、弱势训练室、小儿门诊、化验室、采血室、污物间；三层主要设置医务人员休息室、病房、办公楼；四层主要设置病房、检查室、治疗室、医务人员办公室；五层主要设置医务人员办公室、高温/低温灭菌室；六层主要设置手术室、麻醉间、机房、会议室。项目建成后主要设置白内障科、眼底病科、青光眼科、视光及医学验光配镜、眼病手术等科室，设置50张床位。医疗流程：患者→挂号→门诊→检查→门诊（住院）治疗→出院。项目主要医疗设备有超乳机、眼底彩色摄影仪、准分子激光仪、高速玻切机等。

二、该《报告表》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以做为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，选址可行，我局原则上同意你单位按照《报告表》所列工程性质、规模、地点、环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向公众主动公开已经批复的《报告表》，并接受利害相关方的垂询，及时向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范的要求，落实污染防治措施和环境风险防范措施以及环保投资概算。

四、你单位要严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资，确保本项目施工期和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理，确保施工期和营运期环境风险在可接受范围内。在施工期和营运期应重点做好以下工作：

1、落实大气污染防治措施：加强施工期管理：施工装修选用环保型材料，定期对施工场地洒水抑尘，建筑材料加盖篷布；项目运营期一体化污水处理设施产生的氨气、硫化氢等恶臭气体通过加强污水处理站周围绿化，降低恶臭影响；医疗垃圾暂存产生的臭气采取专用包装物封装并存放于密闭容器中，定期喷洒除臭剂降低垃圾恶臭对环境的影响；食堂安装油烟净化器，确保油烟废气排放浓度和去除效率均符合《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1排放限值要求。

2、做好废水污染防治：施工期产生的生活污水排入化粪池处理，处理后排入市政污水管网，进入市污水处理厂处理。项目营运期产生的医疗废水、被服清洗废水、生活污水经化粪池预处理后，进入自建的一体化污水处理设施（处理规模：20m3/d，处理工艺格栅 +A/O+二沉+消毒）处理，达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中相应要求后排入市政污水管网，最后进入市污水处理厂进一步处理。同时做好防渗防漏工作：污水管道、化粪池、一体化污水处理设施按相关要求做好防渗、防漏措施。

3、做好噪声污染治理：施工期采用低噪声设备，采取各种机械消声减振，合理安排施工时间，噪声做到达标不扰民。营运期选用低噪声设备，高噪声设备采用隔声、减震等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）1类、4类限值要求。

4、妥善处理固体废弃物：按照“减量化、资源化、无害化”的原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，严格执行固体废物污染防治的法律规定: 项目施工、装修期间产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾物集中清运至垃圾填埋场处理。项目运营期产生的医疗废物置于危废间，定期交由有资质单位安全处置；生活垃圾收集后，定期委托环卫部门清运，运至平顶山市垃圾填埋场卫生填埋。

5、环境风险：制定环境应急预案和进行应急演练，一旦发生事故，立即启动应急预案，确保环境风险在可接受范围内。

五、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。

六、项目配套的环保设施建成后要及时组织环保设施竣工自主验收，验收合格后方可正式投入使用，并向社会公布验收情况，将验收报告及验收意见报送环境监管部门备案。若发生因环境污染问题引起纠纷或群众上访事件，你单位须立即无条件停止运营。卫东区环境保护局监察大队加强日常监督管理。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

八、项目的性质、规模、地点、防治污染的措施如发生重大变动,建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

2020年3月26日